ОХОРОНА  ПРАЦІ,   БЕЗПЕКА   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ТА  САНІТАРНО – ГІГІЄНІЧНИЙ  СТАН

У НАВЧАЛЬНИХ  МАЙСТЕРНЯХ

1. Відповідальний за ОП і БЖД та протипожежну безпеку у майстерні (особа повинна мати посвідчення з ОП і посвідчення з присвоєння кваліфікації  групи допуску на право обслуговування електроустановок до 1000 вольт).

2.Документи з охорони праці:

- паспорти на обладнання;

журнали реєстрації інструктажів;

- інструкції з безпеки праці і охорони праці;

- функціональні обов'язки вчителя з ОП;

- протоколи на випробування опору ізоляції  електропроводки та заземлюючих пристосувань, їх відповідність нормативним документам.

3.Розміщення та кріплення устаткування, наявність захисних кожухів, екранів та інших захисних пристроїв.

4.Покраска інтер'єру майстерні, обладнання у відповідності до правил технічної естетики  і правил техніки безпеки.

5.Куточок охорони праці і БЖД, правила поведінки в майстерні.

6.Стан інструментів, приладів та станочного обладнання, відповідність його віковим та фізіологічним особливостям.

7.Освітленість, робочий стан світильників. Робоче освітлення.

8.Вентиляція витяжна та нагнітаюча, наявність та робочий стан.

9.Наявність умивальників та мила.

10.Засоби пожежогасіння, план евакуації, наявність запасного виходу на випадок пожежі.

11.Наявність аптечки, заповненої медикаментами, відповідно до переліку (додається).

12.Індивідуальні засоби захисту, їх стан та термін випробування.

13.Стан електричного обладнання, запобіжників в освітлювальній та силовій мережах.

14.Наявність схеми заземлюючого пристосування. перевірити надійність кріплення заземлюючого провідника з мережею заземлюючого пристосування.

15.Санітарний стан робочого місця для роботи з харчовими продуктами (посуд, столи, електроплити, шафи, панелі) у майстерні з обслуговуючої праці.